Priopćenje za javnost

SANACIJA PUKNUĆA MAGISTRALNOG VRELOVODA NA HORVAĆANSKOJ CESTI

Zagreb, 13. studenoga 2015. – HEP-TOPLINARSTVO će danas, 13.11.2015. u 16:00 sati obustaviti isporuku toplinske energije za naselje Vrbani i dio naselja Staglišće zbog sanacije puknuća magistralnog vrelovoda na Horvaćanskoj cesti. Ponovna uspostava isporuke toplinske energije očekuje se sutra, 14.11.2015. u jutarnjim satima.

HEP-TOPLINARSTVO je na Horvaćanskoj cesti dana 11.11.2015. provelo sanaciju puknuća magistralnog vrelovoda, koja je uspješno završena u najavljenom roku, međutim, u neposrednoj blizini došlo je do novog puknuća koje je potrebno hitno sanirati.

Razlog pojave puknuća je starost dionice vrelovodne mreže oko 35 godina i izlijevanje oborinskih voda pomiješanih s agresivnim sredstvima kojima se tijekom zime tretira kolnik, uslijed čega dolazi do oštećenja i korozije na cijevima. HEP-TOPLINARSTVO je uvrstilo dionicu vrelovoda na Horvaćanskoj cesti u plan revitalizacije koja će se provoditi u narednom razdoblju izvan ogrjevne sezone.

HEP-TOPLINARSTVO moli krajnje kupce za strpljenje i razumijevanje.

U nastavku je popis adresa koje će biti bez toplinske energije.

-	Siječanjska 1-7, 2-10, 9-17

-	Rudeška 95-101, 160 a-b-c-d, 162 – 166, 168-172

-	Horvaćanska 146a, 148-156, 158-160, 162-164

-           Kuzminečka 4 i 9

-	Lopatinečka 3-9, 11-13, 15, 17

-          Vrbani 16 -20, 22-24, 31

-	Marinska 6, 7 i 9

-	Kružna 53, 62, 65, 76, 79-83,  80-84

-	Primoštenska 2, 4, 9, 11

-	Trpanjska 2-20, 13, 17, 22-48

-	Hrvatskog sokola 49-67

-	F. Budickog 2-6, 8-12, 14-16.

Kontakt: Silvija Barić, tel. 01/ 6009 595, e-mail: silvija.baric@hep.hr